## 附件1：采购需求

## 一、项目概述

1.项目名称：2022年海南省体育娱乐视频电子即开型彩票系统驻场服务项目

2.预算金额：人民币 19.2 万元，投标报价不得超过预算金额。

## 二、服务要求

### （一）服务范围

1.系统维护服务

1.1现场驻守团队服务方式

（1）工作要求

中标人负责系统的日常巡检工作，并安排人员值守机房，人员不少于5人。

（2）服务方式：

每日按0 点至8 点1 人现场派驻，8 点至18点2人现场派驻，18点至24 点1 人现场派驻，全年服务不中断。

1.2 现场驻守维护内容：

（1）网络设备故障处理及日常巡检

（2）服务器、存储设备故障处理及日常巡检

（3）动力环境监控系统日常巡检

（4）电源、UPS、电池等日常巡检及测试

（5）空调及环境系统设备维护及日常巡检

1.3人员需求：

系统工程师1人，网络工程师1人（软考、CCNP以上认证、HW、H3C认证之一），数据库工程师1人（mysql、sqlserver、oracle认证相关数据库认证或者同等水平），软件初级工程师1人，网络初级工程师1人。

1.4巡检设备

包括体彩中心机房所有软硬件设备及UPS 、空调等。

### （二）服务内容

1.服务内容概述

针对海南省体育彩票管理中心中心机房设备维护需求，服务商按照专人负责的项目管理制度，提供7×24小时全年不间断派驻式人工服务；每月定期进行网络、主机、动力及环境监控等设备健康检查服务。服务主要内容如下表所述：

| 服务项目 | 服务描述 |
| --- | --- |
| 派驻式现场服务 | 在国家法定工作日内，安排专职维护工程师，提供7×24小时的现场派驻维护服务。提供日常工作处理，设备操作，方案编写，配置修改等各项日常维护服务，以及下述各项服务内容。 |
| 电话热线支持服务 | 作为服务商面向海南省体育彩票管理中心的统一接口，借助电子化手段，受理、跟踪、协调服务请求（包括故障申告）的处理过程并向海南省体育彩票管理中心反馈。 |
| 定期健康检查服务 | 对设备、以及设备所在机房环境进行检查和记录，按维护规程对服务范围内的设备进行预防性维护和清洁，并填写巡检维护报告。 |
| 维护档案管理服务 | 建立海南省体育彩票管理中心系统维护档案，建立设备资料库，对设备的硬件配置及软件配置参数进行严格管理和控制。汇集各类服务数据，经综合处理后按时向客户提供系统的整体运行情况报告和SLA执行情况等服务报告。 |

2.派驻式现场服务

| 为保证系统的稳定正常运行，应配备必要的运行维护人员。具体配备建议如下：派驻地点 | 维护人员 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 海南省体育彩票管理中心机房 | 0点至8点1人 8点至24点2人 | 7×24小时现场值守服务 |

现场派驻人员需完成如下工作：

（1）网络安全设备及软件维护服务

（2）日常实时安全状态监控服务（网络设备、服务器、存储设备、应用软件、数据库故障处理及日常巡检及动力环境监控、电源、UPS、电池、防雷等、空调设备维修及日常巡检）

（3）安全日志收集分析

详细内容见：“附件一、现场派驻服务工作详表”以及"附件二、运维内容"。

3、电话热线支持服务

向海南省体育彩票管理中心提供服务热线，受理各种服务请求，主要服务内容包括：

（1）受理海南省体育彩票管理中心的服务请求和故障申告；

（2）记录事件信息和客户意见，并对服务范围内的事件进行处理；

（3）服务热线受理后，根据内容转给相应的技术支持工程师处理，进行远程电话指导；

（4）跟踪监控事件处理过程，并及时向海南省体育彩票管理中心反馈；

（5）进行客户满意情况调查。

4、现场故障处理服务

主要服务内容包括：

（1）对于清单上的设备，根据故障现象，提供现场故障诊断，快速定位故障原因；

（2）配合进行7×24小时不间断故障处理，直至业务恢复；

（3）必要时触发故障升级管理流程；

（4）故障处理过程中，由服务热线通知故障申告人处理进展和状态；

5、定期健康检查服务

服务内容：

（1）设备维护是以预防为主，服务商安排工程师对设备定期检查机房环境，供电系统，设备软硬件运行情况、系统性能和物理连接等指标，及早发现故障隐患，减少系统宕机的机会，优化运行环境，延长设备寿命。

（2）每次巡检结束，服务商需提交“定期健康检查表”。

6、维护档案管理服务

服务商需建立海南省体育彩票管理中心服务维护档案，以便在需要时可以快捷准确的查询。

（1）设备档案：建立清单中设备的资料库，内容包括厂家，型号，系列号，硬件配置，软件配置，地址配置，更换、升级记录。

（2）服务记录：向海南省体育彩票管理中心提供的所有服务，都将提供服务记录和服务简报，各项记录一式两份；定期向海南省体育彩票管理中心提供服务简报，包括月度、季度服务简报，将服务工作和维护建议定期向海南省体育彩票管理中心汇报。

（3）分析报告服务:在每次故障处理结束后，都向海南省体育彩票管理中心提供故障分析报告服务；

（4）服务结束后，提交季度度运行维护服务报告，将服务期的日常巡检记录、各种故障处理情况、设备运行情况、设备健康状况详细记录，并根据海南省体育彩票管理中心业务实际情况对各级系统进行全面的评估，并提出优化和未来发展建议。

### （三）运维服务管理要求

1.人员资质要求

驻场工程师需满足以下资质并经体彩中心技术部认可，体彩中心技术部有权根据资质、考核评价条件等标准向服务商提出更换人员。

人员资质要求表：

| 级别 | 工作岗位职责 | 岗位人员能力基本要求 | 岗位人员其他要求 | 档位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中级工程师 | 1、负责完成基础系统运维工作，完成对全网的监控保障任务； 2. 根据工作总体目标，能动地设计工作方法和规程:制订完成系统运行任务所需要的管理规定和不同使用者执行正确操作任务所需要的指令，在工作中根据实际情况不断改进或更新这些规定和指令； 3. 及时规划和申请完成工作目标所需资源，根据工作任务，制订网络规划和方案设计； 4. 负责配置管理、变更管理和故障管理； 5. 做好各种文挡的归档工作，保证技术知识的总结积累； | 1.熟悉主流网络产品和网络技术,网络工程师以上认证（或HW、H3C同等认证）或相当能力水平。 2.熟悉windows、linux等操作系统的日常维护和常用配置； 3.熟悉mysql、SQL SERVER等数据库日常维护、数据库备份等操作。 4.熟悉行业业务流程和系统应用需求。 5.具有一定的方案撰写能力。 6.具有一定的技术方案设计经验，参与过网络项目的设计建设工作。 7.学历资质要求本科以上： | 1.具有撰写技术方案文档经验。 2、熟悉网络运维操作。 3、具有较强的linux和数据库维护经验。 4、5年以上在金融行业、电信行业网络系统集成相关工作经验。 | 一级 |
|  |  |  | 1.具有撰写技术方案文档经验。 2、熟悉网络运维操作。 3、熟悉linux和mysql等数据库日常维护。 4、3年以上在金融行业、电信行业网络系统集成相关工作经验。 | 二级 |
| 初级工程师 | 1.负责对一站式平台网络服务请求的现场响应处理 2.负责运维区域的网络设备现场巡检3.负责操作系统、数据库应用系统的例行维护检查 4.负责变更和任务工作中预授权配置操作和非预授权配置之外的实施工作。 | 1.熟悉主流产品和网络技术，网络管理员以上认证（或HW、H3C同等认证）： 2.熟悉网络运维处理流程。 3. 熟悉数据库维护及备份操作 4.熟悉行业业务流程和系统应用需求。 5.学历资质要求本科以上： | 1、熟悉网络运维操作 2、具有一定应用系统维护经验 3、主持或参与过网络运维工作2年以上 | 一级 |

2.人员流动性要求：将保证团队服务人员的稳定性，未经技术部同意，在合同期内不得更换工程师人员。

3.工程师工作职责要求

（1）按照技术部的要求，为中心提供7×24的网络及综合布线系统、主机及存储系统、数据库及应用系统、动力环境系统的维护服务。非工作时间，紧急情况要求能够在2小时内赶到现场。

（2）严格遵守技术部各项规章制度，包括文档管理、办公场所管理、考勤管理、评估管理、着装规范、语言规范等。

（3）负责完成国家局部署的全国范围内的网络优化和升级工作。

（4）负责将重大故障及时报告技术部，并根据相关要求，及时提交故障报告。

（5）负责向技术部提交配置变更、问题总结、性能优化方案以及常规维护报告。

（6）负责每周/每月向技术部提供外包服务执行情况的服务周/月报。

（7）负责每半年和每年编写本地外包服务总结报告，提交技术部。

（8）负责做好与分行日常沟通工作，了解、落实分行的意见、建议。

4、工程师工作交接要求

服务商应为派驻现场服务的工程师配置B角工程师，以便能够在A角无法到场服务时，由B角提供现场服务。选派A、B角人员需符合“人员资质要求”的相关标准，经技术部认可后方能上岗，签署《保密承诺书》和《外包运维驻场服务人员须知承诺书》。

派驻工程师离职，服务商应及时进行人员交接，交接期为1个月以上，交接工作在技术部确认完成后，方可更换人员，保证服务的连续性。

由于未按要求进行交接工作所带来的责任和损失由服务商承担。

派驻工程师可以按照技术部要求出差提供保障工作（3个工作日内），食宿差旅由技术部负担。出差期间，网络服务商应派B角到岗工作，保持工作的连续性。

服务商承诺加强日常维护资料和文档的管理，建立维护档案。对所有维护设备的软、硬件配置参数按照指定流程及时更新，确保资产资料为最新，与实物保持一致。并保证在本项目合同终止后，若不再提供服务，则对中心或第三方服务商提供至少1个月的工作移交期，保证相关资料完整移交。在本项目合同执行期间使用的组织管理方法、管理工具等（不含服务商提供的硬件仪器设备），如有必要可授权中心继续使用。

5、项目管理要求

为保证人员稳定、协调顺畅，服务商必须以项目管理的模式组成外包团队。团队构成包括但不限于以下人员：

（1）项目经理1人。与技术部配合工作。协调资源，管理服务团队，根据项目计划确保外包服务质量；汇总整理服务管理、考核和其他有关文档。

（2）驻现场工程师。轮值常驻现场，开展现场日常服务工作。

服务商应为服务项目指定专业的项目经理。项目经理应按照项目管理要求制定服务管理方案和管理计划，并交由技术部审核。在服务过程中要严格按照管理方案和管理计划进行项目管理，并根据分行要求补充完善项目管理计划。

### （四）运维服务级别

1、现场服务时间：现场维护服务的服务级别承诺表：7×24（含节假日）。

2、故障管理服务级别

| 故障等级 | 等级说明 |
| --- | --- |
| 最高 | 以下情况之一可定义为最高： 由于技术原因核心交换机或路由器全部瘫痪，造成全部业务中断； 由于技术原因，主备服务器同时停止服务。 由于技术原因，软件或数据库系统全部停止服务。 UPS或空调主机系统同时多台故障。 |
| 高 | 核心网络设备出现故障。 主备服务器单边宕机，单边数据库系统崩溃等。 单台UPS、空调主机故障停止服务。 |
| 中 | 单点网络故障，造成部分业务中断； 单节点主机故障，造成其承载相应业务中断； UPS或空调运行不稳定，机房环境受一定影响，存在发生更大故障可能。 |
| 低 | 系统存在小告警或异常，但对系统正常工作没有大的影响，对业务也未产生大的影响； |

3、现场派驻方式故障管理服务时间指标

现场维护服务的服务级别承诺表：7×24（含节假日）。

（1）故障响应时间：

| 编号 | 故障等级 | 故障响应时间 | 考评分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最高 | 5分钟 | 未按时响应扣20分 |
| 2 | 高 | 10分钟 | 未按时响应扣10分 |
| 3 | 中 | 15分钟 | 未按时响应扣5分 |
| 4 | 低 | 30分钟 | 未按时响应扣5分 |

（2）业务恢复时间：

| 编号 | 故障等级 | 最后解决时限 | 考评分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最高 | 4小时 | 未在承诺的时间内完成扣20分 |
| 2 | 高 | 8个小时 | 未在承诺的时间内完成扣10分 |
| 3 | 中 | 12个小时 | 未在承诺的时间内完成扣5分 |
| 4 | 低 | 24个小时 | 未在承诺的时间内完成扣5分 |

（3）事件分析时间：

| 编号 | 优先级代码 | 最后解决时限 | 考评分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最高 | 8小时 | 未在承诺的时间内完成扣20分 |
| 2 | 高 | 16个小时 | 未在承诺的时间内完成扣10分 |
| 3 | 中 | 24个小时 | 未在承诺的时间内完成扣5分 |
| 4 | 低 | 48个小时 | 未在承诺的时间内完成扣5分 |

（4）故障升级报告机制

| 优先级别 | 通告路径(通知) |
| --- | --- |
| 最高 | 登记事件经理 离最终期限2小时事件处理人、事件经理，甲方项目经理 已超时事件处理人、事件经理、甲方项目经理、甲方主管部长甲方主管领导 |
| 高 | 离最终期限4小时事件处理人、甲方项目经理 已超时事件处理人、事件经理、甲方项目经理、甲方主管部长 |
| 中 | 离最终期限6小时事件处理人 已超时事件处理人、事件经理、甲方具体负责人 |
| 低 | 离最终期限12小时事件处理人 已超时事件处理人、事件经理、甲方具体负责人 |

（5）服务时间指标中各项参数说明表：

| 参数 | 定 义 |
| --- | --- |
| 响应时间 | 从服务台转入或其他系统转入或分行申告故障到得到响应的时间。 |
| 到现场时间 | 需现场服务时，从分行申告故障到工程师到达分行现场的时间。 |
| 业务恢复时间 | 从分行申告故障，到工程师彻底或临时解决故障、恢复业务的时间间隔。 |
| 事件分析时间 | 从故障临时解决/恢复业务到工程师提供事件情况分析报告的时间 |
| 升级时间 | 从分行申告故障，到故障被升级到更高一级管理人员的时间间隔。 |

## （五）商务要求

服务周期：三个月（2022年10月 1日至 2022年12 月31 日）。

服务地点：采购人指定地点。

3.付款方式：合同签定之日后，甲方在收到乙方有效发票的十个工作日内支付合同总金额的60%,本合同执行满进行考核，考核通过后，甲方在收到乙方有效发票的十个工作日内支付剩余款项。（具体以合同约定为准）。

4、服务供应商必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案。

5、成交人要保持同采购人的密切联系，遇有重大事项及时报告和反馈信息，尊重项目业主方的意见，接受项目业主方的提议、监督和指导。

## 三、响应文件编写目录

（一）工商营业执照副本复印件加盖公章

（二）供应商报价单加盖公章

## 四、响应文件编写和递交要求

纸质版响应文件1份，装订密封，密封口处须骑缝加盖投标人单位公章。

# 附件1.1 现场派驻服务工作内容及详表

1、网管电脑及周边设备

1.服务对象：网管电脑、一般办公打印机等周边设备

2.服务内容：

（1）网管电脑系统故障处理，一般应用软件安装、办公软件应用故障、系统重装和系统故障处理等服务。

（2）网管电脑硬件故障维护，提供故障诊断和损坏硬件的安装工作（损坏硬件的购买或厂家维修费用由用户承担），也可提供计算机软硬件代购服务。

（3）网管电脑系统安全及数据安全服务，数据备份、一般性数据恢复、安防杀毒软件安装、系统漏洞检测、杀毒软件升级等服务。

（4）网管电脑系统备份及系统恢复服务。

（5）提供一般办公打印机等周边设备的一般性软故障排除处理，经检查确认硬件或须送维修的设备，可由用户请乙方或自行选择其他公司进行硬件损坏维修，产生的直接损件维修费用和设备更换费用由用户自行支付。

2、网络及综合布线系统

1.服务对象：网络系统和综合布线系统维护

2.服务内容：

（1）一般网络故障处理服务

主要指单点故障，如网络模块坏、网络设备端口坏、配置错误、病毒影响等引起的网络故障问题，提供现场故障处理技术服务。

（2）重大网络故障即时响应处理服务

指大面积网络中断，网络风暴堵塞、网络设备硬件故障和病毒影响网络等重大网络故障的即时影响处理，即刻响应现场处理排除故障。

（3）提供网络安全、性能评估和优化实施服务

通过每月定期检查，对网络安全评估和优化设置，IP网络安全监控及恢复，并提供IP网络安全、性能评估分析和优化建议服务报告。

（4）提供每季度定期现场巡检服务

每季度定期IP网络巡检、远程诊断、配置备份和恢复管理、软件版本管理、运行检查、性能分析和调试/优化、故障诊断及排除等现场巡检服务。

季度现场巡检服务包括：

硬件巡检

物理连接检查（包括检查各种电源线信号线的连接情况，检查、整理和更新设备和各种连接线标签）

网络安全及性能优化

提交巡检服务报告

（5）根据最新系统漏洞和病毒情况，向客户及时发布相应的安全公告或安全预警信息，并给出相应的处理意见。

3、主机及存储系统

1.服务对象：各服务器/刀片服务器等主机系统、存储阵列/带库、主机安装的操作系统（Windows、CenterOS）等

2.服务内容：

⑴ 一般故障处理服务

主要指单点故障，系统硬件设备报警、一般的软件告警（如文件系统空间不足等）、操作系统一般故障等引起的故障问题，提供现场故障技术服务。

⑵ 重大故障即时响应处理服务

指由于系统出现严重的硬件和软件故障导致应用系统无法正常工作，无法向客户提供正常的系统服务的即时影响处理，即刻响应，现场处理排除故障。

⑶ 软硬件和系统性能每月定期现场巡检服务

定期检查的目的是系统保证系统可靠运行。硬件主要是检查指示灯状态是否运行正常，包括主机状态灯、硬盘指示灯、插卡状态灯、其他部件提示灯；软件主要是系统日志、系统性能等检查，系统日志检查包括操作系统日志、文件系统日志、宕机日志文件；系统性能检查如CPU利用率、IO性能、MEM利用率等；集群系统检查包括集群的成员状态、集群安装校验测试、集群信息收集。

4、数据库及应用系统

1.服务对象：Rehat系统、Windows系统、MYSQL Cluster等数据库软件等

2.服务内容：

⑴ 一般故障处理服务

主要指单点故障，如一般的数据库软件告警（如临时表空间不足等）、备份/网管/虚拟机等应用软件的一般性故障等引起的故障问题，提供现场故障技术服务。

⑵ 重大故障即时响应处理服务

指由于系统出现严重的故障，例如数据库损坏、备份/网管/虚拟机等应用软件运行异常导致上层应用系统无法正常工作，无法向客户提供正常的系统服务的即时影响处理，即刻响应，现场处理排除故障。

⑶ 每月定期例行检查。

5、动力环境系统

1.服务对象：机房环境相关的电力、空调、消防照明、防雷等系统

2.服务内容：

机房日常维护服务是指为保障机房内设施的正常运行，对机房环境相关的电力、空调、消防照明等系统提供的技术保障和维护工作。机房日常维护服务项目包括：

机房环境监控服务：监控机房各区域温、湿度，检查通风，减小设备因环境问题引发宕机的几率。

机房设备巡检服务：对机房电力系统、空调系统、备用供电系统、消防照明等系统根据各自特点进行定期巡检，并形成报告。

机房安防门禁管理服务：根据要求提供7x24的机房进出管理。

# 附件1.2 运维内容

| 序号 | 服务项目 | 服务内容 | 服务简述 | 服务对象 | 主要成果文档 | 服务频率 | 服务类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 日常实时安全状态监控及维护服务 | 网络及安全设备监控 | 定期对各网络安全设备的CPU利用率、内存利用率、磁盘利用率、端口流量、报警信息等关键工作指标进行例行监控，当发生异常情况时，及时进行跟踪和处理；网络及安全设备管理、网络系统流量分析、网络及安全设备日志分析 | 网络安全设备 | 网络安全设备监控记录和事故处理报告 | 每日 | 现场服务 巡检服务 |
|  |  | 服务器系统监控 | 定期对各服务器设备的CPU利用率、内存利用率、磁盘利用率、端口流量、报警信息等关键工作指标进行例行监控，当发生异常情况时，及时进行跟踪和处理；服务器系统状况监测等 | 服务器设备 | 服务器监控记录和事故处理报告 | 每日 | 现场服务 巡检服务 |
|  |  | 存储及备份系统监控 | 存储及备份设备日常维护，状态检查，故障处理等 | 存储备份设备 | 存储备份设备监控记录及事故处理报告 | 每日 | 现场服务 巡检服务 |
|  |  | 应用软件监控 | 定期系统及应用软件使用情况进行检查，当发生异常情况时，及时进行跟踪和处理 | 应用软件 | 软件监控记录和事故处理报告 | 每日 | 现场服务 巡检服务 |
|  |  | 数据库系统监控 | MYSQL 等数据库系统日常维护，状态检查，故障处理等 | 数据库系统 | 数据库系统维护及事故处理报告 | 每日 | 现场服务 巡检服务 |
|  |  | 机房动力环境监控 | 定期对机房的环境监控设备、空调设备、UPS设备、消防监控设备等机房环境监控设备的温湿度、电压、电流、烟雾等关键工作指标进行例行监控，当发生异常情况时，及时进行跟踪和处理 | 机房动力环境及监控系统 | 中心机房监控记录 | 每日 | 现场服务 巡检服务 |